## SIA 180 Ausschreibung
Pos. Nr. | Beschrieb | Einheit | Ausmass | EP | Total
1 | Vorbemerkungen
1.1 | Bauseits werden bereits zur Offerterstellung geeignete Pläne im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Der Verlauf der Luftdichtheitsschicht, das darin enthaltene Volumen und die Hüllfläche der Messzone sind erkenn- und überprüfbar.
1.2 | Vorgängig muss ein Luftdichtheitskonzept und soweit notwendig ein Messkonzept vorhanden sein.
1.3 | Bauseits wird eine nachvollziehbare Ermittlung der Hüllfläche (Ainf nach SIA 180/SIA 380 = AE nach SN EN ISO 9972/Rilumi) gemäss Empfehlung theCH bereitgestellt.
1.4 | Die Messzone muss inkl. Baustrom frei zugänglich und besenrein sein. Für Arbeitshöhen über 3,00 m sind Leitern/Gerüste für die Leckageortung bauseits zu stellen. Die Luftdichtheitsebene der Gebäudehülle bzw. der Messzone muss fertig gestellt und soweit möglich zugänglich sein, um eine Leckageortung und allfällige Nachbesserung zu ermöglichen. Insbesondere müssen alle die Luftdichtheit des Messobjektes beeinflussenden Bauteile fertiggestellt sein. Dies betrifft besonders Durchdringungen, An- und Abschlüsse, sowie alle Öffnungen /Türen, auch zu unbeheizten Kellerräumen.
1.5 | Ein rechtzeitiges Anzeigen der Prüfungen bei sämtlichen Bauhandwerkern, helfen die Arbeitsqualität zu verbessern, einen Lerneffekt auszulösen und allfällige Nachbesserungen zu ermöglichen. Um einen ungestörten Messablauf sicherzustellen, werden an den Eingängen bauseits sichtbare Hinweise zur geplanten Messung empfohlen.
1.6 | Die maximale Druckdifferenz während der Messung beträgt bis zu 100 Pascal. Die Luftdichtheitsebene sowie die provisorischen Abdichtungen müssen diesem Prüfdruck dauerhaft standhalten.
1.7.1 | Soweit grössere provisorische Abtrennungen wie Türöffnungen für die Messung notwendig sind, werden diese vorgängig mit dem Auftragnehmer abgesprochen und bauseits luftdicht ausgeführt.
1.7.2 | Meistens sind für die Messung weitere bauseitige, provisorische Abdichtungen notwendig (zum Beispiel im Bereich Lüftung, Sanitär, Elektro und Heizung; siehe Checkliste Luftdichtheit theCH / Link).
1.8 | Grössere zentrale Lüftungsanlagen müssen durch eine bauseits zur Verfügung gestellten Fachperson bedient bzw. an- und ausgeschaltet werden. |  |  |  | betrifft grössere Gebäude
2 | Grundleistung
2.1 | An- und Wegfahrt zum Messobjekt.
2.2 | Bestimmung der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle oder vorher definierter Gebäudeabschnitt (Messzone) gemäss bestehendem Luftdichtheitskonzept. Inkl. kleiner Leckageortung, Messprotokoll und Protokollierung der Schwachstellen (pdf). Für die Offerte sind anzugeben: Vorhandenes Gebäudevolumen _____m³ / Vorhandene Hüllfläche Ainfnach SIA ____m² / zu erreichender Wert qa50,li bzw. qE50_____m³/h.m²`(Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche).
2.2 | Zusatzleistungen
2.2.1 | Soweit noch nicht vorhanden, aber erforderlich: Erstellen eines Messkonzepts (siehe FAQ Link einfügen)
2.2.2 | Soweit nicht bauseits geliefert oder nicht nachvollziehbar: Ermitteln von Volumen, Hüllfäche sowie Grundfläche der Messzonen für die Messung nach Aufwand. | h |  | 0
2.2.3 | Nicht bauseits ausgeführte, aber notwendige temporäre Abklebearbeiten an Lüftungsöffnungen, Elektroröhrchen, Kaminöffnungen etc. werden im Aufwand pro Messzone erstellt und nach der Messung wieder entfernt. | h |  | 0
2.2.4 | Ausführliche Leckageortung bei Bedarf, bei nicht erreichen der Messwerte oder bei reinen Qualitätssicherungen ohne Messauswertung.
2.2.5 | Zusätzliche Leckagensuche mit Thermografie als weitere Qualitätssicherung (soweit dies nach Vorgaben des theCH sinnvoll und möglich ist). |  |  |  | 0
2.2.6 | Leckagendokumentation mit Fotos (pdf). |  |  |  | 0
2.2.6 | Leckagendokumentation mit Thermographiebildern (pdf). |  |  |  | 0